## Baravat
Board Port Mapping (بروات)
From | To
Client to Etemadi Bam,GE,Rx | 2a,6~10,C3,S4~5,MP2X+,Tx1 | ODF to MP2X+ | To Etemadi Bam
Client to Etemadi Bam,GE,Tx | 2a,6~10,C3,S4~5,MP2X+,Rx1
Rack 1
Client to Etemadi Bam,10GE,Rx | 2a,6~10,C3,S6~7,TPAX,Cli2,Tx | ODF to TPAX | To Etemadi Bam
Client to Etemadi Bam,10GE,Tx | 2a,6~10,C3,S6~7,TPAX,Cli2,Rx |  |  |  |  | PDU
Client to Etemadi Bam,STM-64,Rx | 2a,6~10,C3,S6~7,TPAX,Cli3,Tx
Client to Etemadi Bam,STM-64,Tx | 2a,6~10,C3,S6~7,TPAX,Cli3,Rx
Client to Rostam Abad,STM-64,Rx | 2a,6~10,C3,S6~7,TPAX,Cli4,Tx |  | To Rostam Abad
Client to Rostam Abad,STM-64,Tx | 2a,6~10,C3,S6~7,TPAX,Cli4,Rx
2a,6~10,C3,S4~5,MP2X+,Tx15 | 2a,6~10,C3,S6~7,TPAX,Cli1,Rx | MP2X+ to TPAX
2a,6~10,C3,S6~7,TPAX,Cli1,Tx | 2a,6~10,C3,S4~5,MP2X+,Rx15
2a,6~10,C3,S6~7,TPAX,Line1,Tx | 2a,6~10,C2,S12,SM2,COM1,Rx | TPAX to SM2
2a,6~10,C2,S12,SM2,COM1,Tx | 2a,6~10,C3,S6~7,TPAX,Line1,Rx
2a,6~10,C3,S6~7,TPAX,Line2,Tx | 2a,6~10,C2,S12,SM2,COM2,Rx
2a,6~10,C2,S12,SM2,COM2,Tx | 2a,6~10,C3,S6~7,TPAX,Line2,Rx
2a,6~10,C3,S6~7,TPAX,Line3,Tx | 2a,6~10,C1,S10,SM2,COM1,Rx
2a,6~10,C1,S10,SM2,COM1,Tx | 2a,6~10,C3,S6~7,TPAX,Line3,Rx |  |  |  |  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2a,6~10,C3,S6~7,TPAX,Line4,Tx | 2a,6~10,C1,S10,SM2,COM2,Rx |  |  |  |  | PWR | [6 empty] | TP2X-A |  | MP2X+ |  | IFC | SC | SC
2a,6~10,C1,S10,SM2,COM2,Tx | 2a,6~10,C3,S6~7,TPAX,Line4,Rx
2a,6~10,C2,S12,SM2,A1,Tx | 2a,6~10,C2,S8~9,MD48E,Rx20 | SM2 to MD48E |  |  |  | PWR
2a,6~10,C2,S8~9,MD48E,Tx20 | 2a,6~10,C2,S12,SM2,A1,Rx
2a,6~10,C2,S12,SM2,A2,Tx | 2a,6~10,C2,S8~9,MD48E,Rx50
2a,6~10,C2,S8~9,MD48E,Tx50 | 2a,6~10,C2,S12,SM2,A2,Rx |  |  |  |  | FAN / HB
2a,6~10,C2,S12,SM2,B1,Tx | 2a,6~10,C2,S10~11,MD48E,Rx20 |  |  |  |  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2a,6~10,C2,S10~11,MD48E,Tx20 | 2a,6~10,C2,S12,SM2,B1,Rx |  |  | To Etemadi |  | PWR |  | SM2 | MD48-E |  | MD48-E |  | OA | OA | FIM | WS4 | IFC | SC | SC
2a,6~10,C2,S12,SM2,B2,Tx | 2a,6~10,C2,S10~11,MD48E,Rx50
2a,6~10,C2,S10~11,MD48E,Tx50 | 2a,6~10,C2,S12,SM2,B2,Rx
2a,6~10,C1,S10,SM2,A1,Tx | 2a,6~10,C2,S8~9,MD48E,Rx40 |  |  |  |  | PWR
2a,6~10,C2,S8~9,MD48E,Tx40 | 2a,6~10,C1,S10,SM2,A1,Rx
2a,6~10,C1,S10,SM2,A2,Tx | 2a,6~10,C2,S8~9,MD48E,Rx72
2a,6~10,C2,S8~9,MD48E,Tx72 | 2a,6~10,C1,S10,SM2,A2,Rx |  |  |  |  | FAN / HB
2a,6~10,C1,S10,SM2,B1,Tx | 2a,6~10,C2,S10~11,MD48E,Rx40 |  |  |  |  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
2a,6~10,C2,S10~11,MD48E,Tx40 | 2a,6~10,C1,S10,SM2,B1,Rx |  |  | To Rostam Abad |  | PWR | HKP | DCM |  | SM2 | WS4 | OCM | OA | OA | FIM | OS5 | IFC | SC | SC
2a,6~10,C1,S10,SM2,B2,Tx | 2a,6~10,C2,S10~11,MD48E,Rx72
2a,6~10,C2,S10~11,MD48E,Tx72 | 2a,6~10,C1,S10,SM2,B2,Rx
PWR
2a,6~10,C2,S8~9,MD48E,COM,Tx | 2a,6~10,C1,S9,WS4,in1 | MD48E to WSS
2a,6~10,C2,S10~11,MD48E,COM,Rx | 2a,6~10,C2,S4,WS4,out2
2a,6~10,C2,S8~9,MD48E,COM,Rx | 2a,6~10,C1,S9,WS4,out1 |  |  |  |  | FAN / HB
2a,6~10,C2,S10~11,MD48E,COM,Tx | 2a,6~10,C2,S4,WS4,in2
2a,6~10,C1,S9,WS4,in2 | 2a,6~10,C2,S4,WS4,out1 | WSS to WSS
2a,6~10,C1,S9,WS4,out2 | 2a,6~10,C2,S4,WS4,in1
Rack Address: 2a,6~10
2a,6~10,C1,S9,WS4,S-out | 2a,6~10,C1,S6,OA,S-in | WSS to OA
2a,6~10,C2,S4,WS4,S-out | 2a,6~10,C2,S6,OA,S-in
2a,6~10,C1,S9,WS4,S-in | 2a,6~10,C1,S12,DCM,DCM-out
2a,6~10,C1,S12,DCM,DCM-in | 2a,6~10,C1,S7,OA,S-out
2a,6~10,C2,S4,WS4,S-in | 2a,6~10,C2,S7,OA,S-out
2a,6~10,C1,S6,OA,S-out | 2a,6~10,C1,S5,FIM,SIG-I | OA to FIM
2a,6~10,C2,S6,OA,S-out | 2a,6~10,C2,S5,FIM,SIG-I
2a,6~10,C1,S7,OA,S-in | 2a,6~10,C1,S5,FIM,SIG-O
2a,6~10,C2,S7,OA,S-in | 2a,6~10,C2,S5,FIM,SIG-O
2a,6~10,C1,S8,OCM,1 | 2a,6~10,C1,S6,OA,MON | OA to OCM
2a,6~10,C1,S8,OCM,2 | 2a,6~10,C1,S7,OA,MON
2a,6~10,C1,S8,OCM,3 | 2a,6~10,C2,S6,OA,MON
2a,6~10,C1,S8,OCM,4 | 2a,6~10,C2,S7,OA,MON
2a,6~10,C1,S4,OS5,D1,Tx | 2a,6~10,C1,S5,FIM,OSC-I | OS5 to FIM
2a,6~10,C1,S4,OS5,D1,Rx | 2a,6~10,C1,S5,FIM,OSC-O
2a,6~10,C1,S4,OS5,D2,Tx | 2a,6~10,C2,S5,FIM,OSC-I
2a,6~10,C1,S4,OS5,D2,Rx | 2a,6~10,C2,S5,FIM,OSC-O
2a,6~10,C1,S5,FIM,LINE-O | Line to Rostam Abad,Tx | FIM to ODF
2a,6~10,C1,S5,FIM,LINE-I | Line to Rostam Abad,Rx
2a,6~10,C2,S5,FIM,LINE-O | Line to Etemadi,Tx
2a,6~10,C2,S5,FIM,LINE-I | Line to Etemadi,Rx