## Manoojan
Board Port Mapping (منوجان)
From | To
Client to Kahnooj,GE,Rx | 1b,1~5,C2,S4~5,MP2X+,Tx1 | ODF to MP2X+ | To Kahnooj
Client to Kahnooj,GE,Tx | 1b,1~5,C2,S4~5,MP2X+,Rx1
Client to Kahnooj,GE,Rx | 1b,1~5,C2,S4~5,MP2X+,Tx2 |  |  |  | Rack 1
Client to Kahnooj,GE,Tx | 1b,1~5,C2,S4~5,MP2X+,Rx2
Client to Kahnooj,GE,Rx | 1b,1~5,C2,S4~5,MP2X+,Tx3 |  |  |  |  | PDU
Client to Kahnooj,GE,Tx | 1b,1~5,C2,S4~5,MP2X+,Rx3
Client to Kahnooj,GE,Rx | 1b,1~5,C2,S4~5,MP2X+,Tx4
Client to Kahnooj,GE,Tx | 1b,1~5,C2,S4~5,MP2X+,Rx4
Client to Kahnooj,GE,Rx | 1b,1~5,C2,S4~5,MP2X+,Tx5
Client to Kahnooj,GE,Tx | 1b,1~5,C2,S4~5,MP2X+,Rx5
Client to Kahnooj,10GE,Rx | 1b,1~5,C2,S7,TP2X,Cli1,Tx | ODF to TP2X | To Kahnooj
Client to Kahnooj,10GE,Tx | 1b,1~5,C2,S7,TP2X,Cli1,Rx
Client to Kahnooj,STM-64,Rx | 1b,1~5,C2,S7,TP2X,Cli2,Tx
Client to Kahnooj,STM-64,Tx | 1b,1~5,C2,S7,TP2X,Cli2,Rx
1b,1~5,C2,S4~5,MP2X+,Tx15 | 1b,1~5,C2,S6,TP2X,Cli1,Rx | MP2X+ to TP2X
1b,1~5,C2,S6,TP2X,Cli1,Tx | 1b,1~5,C2,S4~5,MP2X+,Rx15
1b,1~5,C2,S7,TP2X,Line1,Tx | 1b,1~5,C1,S9~10,MD48E,Rx42 | TP2X to MD48E
1b,1~5,C1,S9~10,MD48E,Tx42 | 1b,1~5,C2,S7,TP2X,Line1,Rx
1b,1~5,C2,S7,TP2X,Line2,Tx | 1b,1~5,C1,S9~10,MD48E,Rx82
1b,1~5,C1,S9~10,MD48E,Tx82 | 1b,1~5,C2,S7,TP2X,Line2,Rx
1b,1~5,C2,S6,TP2X,Line1,Tx | 1b,1~5,C1,S9~10,MD48E,Rx76
1b,1~5,C1,S9~10,MD48E,Tx76 | 1b,1~5,C2,S6,TP2X,Line1,Rx
1b,1~5,C1,S9~10,MD48E,COM,Tx | 1b,1~5,C1,S6,OA,S-in | MD48E to OA |  |  |  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
1b,1~5,C1,S9~10,MD48E,COM,Rx | 1b,1~5,C1,S11,DCM,DCM-out |  |  |  |  | PWR | [6 empty] | TP2X | TP2X | MP2X+ |  | IFC | SC | SC
1b,1~5,C1,S11,DCM,DCM-in | 1b,1~5,C1,S7,OA,S-out
1b,1~5,C1,S6,OA,MON | 1b,1~5,C1,S12,OCM,1 | OA to OCM |  |  |  | PWR
1b,1~5,C1,S7,OA,MON | 1b,1~5,C1,S12,OCM,2
1b,1~5,C1,S6,OA,S-out | 1b,1~5,C1,S5,FIM,SIG-I | OA to FIM |  |  |  | FAN / HB
1b,1~5,C1,S7,OA,S-in | 1b,1~5,C1,S5,FIM,SIG-O |  |  |  |  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  |  |  | To Kahnooj |  | PWR | HKP | OCM | DCM | MD48-E |  |  | OA | OA | FIM | OS5 | IFC | SC | SC
1b,1~5,C1,S4,OS5,D1,Tx | 1b,1~5,C1,S5,FIM,OSC-I | OS5 to FIM
1b,1~5,C1,S4,OS5,D1,Rx | 1b,1~5,C1,S5,FIM,OSC-O
PWR
1b,1~5,C1,S5,FIM,LINE-I | Line to Kahnooj,Rx | FIM to ODF
1b,1~5,C1,S5,FIM,LINE-O | Line to Kahnooj,Tx
FAN / HB
فعلا در این ایستگاه OCM نصب نشود و فقط Patch Cordها کشیده شود و در زمان Expansion پروژه، OCM مربوط به این ایستگاه نصب خواهد شد که بهتر است، در این مرحله Patch Cordریزی انجام پذیرد.
Rack Address: 1b,1~5